# 关于洛阳北城水务有限公司

# 孟津区北岸污水处理厂（原吉利区生活污水处理厂）入河排污口设置的审核意见

孟环审〔2024〕2号

洛阳北城水务有限公司：

你单位报送的孟津区北岸污水处理厂（原吉利区生活污水处理厂）入河排污口设置申请收悉，经审查，该申请符合法定条件。依据《入河排污口监督管理办法》的规定，经研究，审核意见如下：

一、设置地点

孟津区北岸污水处理厂（原吉利区生活污水处理厂）位于洛阳市孟津区北区207国道西侧淤灌渠北侧，处理规模4万吨/日，入河排污口设置在二道河左岸，入河排污口类型为城镇污水处理厂排污口，地理坐标为东经112°37′31.78″、北纬34°51′50.29″，排放方式为连续排放，入河方式为管道，性质为改建，尾水经管道进入人工湿地进一步处理后排入二道河，后汇入黄河，水功能区为黄河焦作饮用农业用水区。

二、污染物排放量及排放浓度要求

孟津区北岸污水处理厂（原吉利区生活污水处理厂）入河排污口排放经处理达标后的生活污水，处理规模4万吨/日，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级（其中COD、NH3-N、BOD5、TP达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准）。废水排放量不超过1460万吨/年；主要污染物浓度：化学需氧量不超过30毫克/升、氨氮不超过1.5毫克/升、总磷不超过0.3毫克/升；主要污染物入河总量：化学需氧量不超过438吨/年、氨氮不超过21.9吨/年、总磷不超过4.38吨/年。

三、水环境保护要求

（一）要按照《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）要求规范设立入河排污口，定期开展水质监测，并及时向生态环境主管部门报送监测信息。入河排污口处应设置标识牌，明确水质污染因子浓度。

（二）要确保污水处理设施正常运行，建立健全主要污染物控制制度，不断提升污水处理技术水平，减少对下游河流水质的影响。

（三）要建立健全环境应急制度，设立应急机构，制定水污染事故应急预案，加强事故应急监测，及时处理消除环境风险，保证所排入河流水质安全。

四、日常监督管理

该入河排污口由洛阳市生态环境局孟津分局进行日常监督管理，你单位应按照有关法律法规，自觉接受生态环境主管部门日常监督管理。

五、其他要求

本次设置的入河排污口若排放位置、排放方式以及排放量、排放污染负荷等事项发生重大改变时，需重新申请入河排污口设置审核。

洛阳市生态环境局孟津分局

2024年1月29日

抄送：洛阳市生态环境局孟津分局行政审批股，洛阳市生态环境局孟津综合行政执法大队，洛阳市孟津生态环境监测站

公告期限：自本公告发布之日起7日。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的入河排污口设置审核意见侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系地址：孟津区朝阳大道与河图路交叉口文博艺术中心东北区便民中心街道四楼投资建设综合服务区

邮编：471100

联系电话：0379-67938016