## Sheet1
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
样品编号 | 样品受理编号 | 序 | 2023 | 采样 |  | 饮水性质 | 氨（以N计） | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐 | 三氯甲烷 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 色 | 浊 | 臭 | 肉 |  | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶固 | 总硬度 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 游离氯 | 二氯一溴甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸
|  | 号 | 月日 | 人 |  |  | mg/L | MPN/100g*ml |  | CFU/ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 度 | 度 | 味 | 眼 | PH | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L | mg/L
2024-SZ001 | 2024001 | 1 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 孟津区汇兴水务三水厂 | 出厂水 | 0.03 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.4 | 4.7 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.19 | 0 | 0 | 7.36 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 77 | 91 | 603 | 322 | 0.62 | 0.21 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
2024-SZ002 | 2024002 | 2 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 孟津区汇兴水务二水厂 | 出厂水 | 0.04 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.43568 | 5.2 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.16 | 0 | 0 | 7.25 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 84 | 72 | 626 | 330 | 0.69 | 0.66 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
2024-SZ003 | 2024003 | 3 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 孟津区汇兴水务一水厂 | 出厂水 | 0.05 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.51 | 4.6 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.21 | 0 | 0 | 7.47 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 80 | 87 | 613 | 313 | 0.74 | 0.07 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
2024-SZ004 | 2024004 | 4 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 孟津区移动公司 | 末梢水 | 0.01 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.48 | 5.5 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.18 | 0 | 0 | 7.5 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 83 | 91 | 599.5005 | 304 | 0.68 | 0.13 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
2024-SZ005 | 2024005 | 5 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 孟津区亚威金地家园（三末） | 末梢水 | 0.02 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.45697 | 5.2 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.14 | 0 | 0 | 7.44 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 81 | 86 | 620.9541 | 316 | 0.54 | 0.1 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
2024-SZ006 | 2024006 | 6 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 孟津区疾控中心（二末） | 末梢水 | 0.03 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.47769 | 3.9 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.17 | 0 | 0 | 7.3 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 87 | 83 | 654.391 | 329 | 0.62 | 0.12 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
2024-SZ007 | 2024007 | 7 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 会盟汇兴 | 出厂水 | 0.06 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.32439 | 4.6 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.2 | 0 | 0 | 7.59 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 79 | 80 | 618 | 305 | 0.71 | 0.07 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
2024-SZ008 | 2024008 | 8 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 会盟政府 | 末梢水 | 0.07 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.32309 | 4 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.18 | 0 | 0 | 7.61 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 73 | 81 | 611 | 299 | 0.82 | 0.08 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
2024-SZ009 | 2024009 | 9 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 老城高中 | 末梢水 | 0.05 | 未检出 | / | 10 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.4 | 5.2 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.14 | 0 | 0 | 7.56 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 65 | 93 | 565 | 281 | 0.76 | 0.05 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
2024-SZ010 | 2024010 | 10 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 平乐中心小学 | 末梢水 | 0.04 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.45513 | 5.9 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.16 | 0 | 0 | 7.33 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 94 | 87 | 606 | 305 | 0.54 | 0.08 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
2024-SZ011 | 2024011 | 11 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 平乐卫生院 | 末梢水 | 0.03 | 未检出 | / | 2 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.47577 | 4.3 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.23 | 0 | 0 | 7.29 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 81 | 92 | 566 | 287 | 0.49 | 0.05 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
2024-SZ012 | 2024012 | 12 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 平乐汇兴 | 出厂水 | 0.02 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.49935 | 5.1 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.15 | 0 | 0 | 7.3 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 90 | 81 | 550 | 291 | 0.62 | 0.19 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
2024-SZ013 | 2024013 | 13 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 西霞院街道 | 末梢水 | 0.06 | 未检出 | / | 8 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.34 | 3.8 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.21 | 0 | 0 | 7.2 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 111 | 112 | 782 | 387 | 0.61 | 0.16 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
2024-SZ014 | 2024014 | 14 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 康乐街道 | 末梢水 | 0.04 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.33 | 6 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.27 | 0 | 0 | 7.16 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 121 | 105 | 798 | 401 | 0.75 | 0.06 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
2024-SZ015 | 2024015 | 15 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 吉利街道 | 末梢水 | 0.03 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.3 | 7.1 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.21 | 0 | 0 | 7.23 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 109 | 120 | 792 | 392 | 0.74 | 0.06 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
2024-SZ016 | 2024016 | 16 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 河阳街道 | 末梢水 | 0.07 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.29 | 6.7 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.25 | 0 | 0 | 7.4 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 113 | 127 | 801 | 413 | 0.62 | 0.08 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
2024-SZ017 | 2024017 | 17 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 常袋镇政府 | 末梢水 | 0.05 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.45 | 6.9 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.26 | 0 | 0 | 7.8 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 83 | 72 | 573 | 307 | 0.71 | 0.05 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
2024-SZ018 | 2024018 | 18 | 11.28 | 王世豪、马利丹 | 常袋汇兴 | 出厂水 | 0.04 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.43016 | 3.7 | 0.0002 |  |  | ＜5 | 0.2 | 0 | 0 | 7.77 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 77 | 83 | 585 | 315 | 0.81 | 0.08 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667
[5 empty] | 限值 | 出厂水 | 0.5 | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.7 | 0.7 | 15 | 1 | 无 | 无 |  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.3-2 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.1
[6 empty] | 末梢水 | [30 empty] | 0.05-2