## Sheet1
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
序 | 2024 | 采样 |  | 饮水性质 | 氨（以N计） | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐 | 三氯甲烷 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 色 | 浊 | 臭 | 肉 |  | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶固 | 总硬度 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 游离氯 | 二氧化氯 | 二氯一溴甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸
号 | 月日 | 人 |  |  | mg/L | MPN/100g*ml |  | CFU/ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 度 | 度 | 味 | 眼 | PH | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L | mg/L
1 | 6.24 | 王世豪 | 孟津区汇兴水务三水厂 | 出厂水 | 0.06 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.5 | 9 | 0.0002 |  | 0.21 | ＜5 | 0.29 | 0 | 0 | 7.4 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 84 | 146 | 430 | 115 | 1.33 | 0.22 | 0.47 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0031
2 | 6.24 | 王世豪 | 孟津区汇兴水务二水厂 | 出厂水 | 0.03 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.59 | 8 | 0.0002 |  | 0.18 | ＜5 | 0.16 | 0 | 0 | 7.38 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 58 | 81 | 315 | 123 | 1.96 | 0.14 | 0.14 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.004
3 | 6.24 | 王世豪 | 孟津区汇兴水务一水厂 | 出厂水 | 0.04 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.6 | 9 | 0.0002 |  | 0.33 | ＜5 | 0.23 | 0 | 0 | 7.76 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 91 | 142 | 425 | 132 | 1.43 | 0.1 | 0.23 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0039
4 | 6.24 | 王世豪 | 孟津区移动公司 | 末梢水 | 0.05 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.52 | 8 | 0.0002 |  | 0.24 | ＜5 | 0.1 | 0 | 0 | 7.86 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 93 | 144 | 430 | 131 | 1.6 | 0.07 | 0.2 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0027
5 | 6.24 | 王世豪 | 孟津区亚威金地家园（三末） | 末梢水 | 0.03 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.53 | 10 | 0.0002 |  | 0.15 | ＜5 | 0.03 | 0 | 0 | 7.57 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 82 | 142 | 422 | 122 | 1.43 | 0.2 | 0.37 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0024
6 | 6.24 | 王世豪 | 孟津区疾控中心（二末） | 末梢水 | 0.04 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.51 | 9 | 0.0002 |  | 0.12 | ＜5 | 0.25 | 0 | 0 | 7.25 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 86 | 151 | 416 | 111 | 2.03 | 0.08 | 0.1 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0031
7 | 6.25 | 王世豪 | 鹤中村 | 出厂水 | 0.01 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.45 | 16 | 0.0002 |  | 0.29 | ＜5 | 0.41 | 0 | 0 | 7.67 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 41 | 50 | 307 | 172 | 1.12 | 0.07 | 0.07 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0031
8 | 6.25 | 王世豪 | 王良村 | 末梢水 | 0.01 | 2 | 未检出 | 12 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.35 | 9 | 0.0002 |  | 0.2 | ＜5 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 24 | 24 | 243 | 164 | 1.3 | 0.06 | 0.26 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0023
9 | 6.25 | 王世豪 | 朝阳末 | 末梢水 | 0.05 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.52 | 11 | 0.0002 |  | 0.36 | ＜5 | 0.35 | 0 | 0 | 7.59 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 82 | 141 | 417 | 117 | 1.2 | 0.07 | 0.19 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0031
10 | 6.25 | 王世豪 | 朝阳出 | 出厂水 | 0.07 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.49 | 10 | 0.0002 |  | 0.49 | ＜5 | 0.03 | 0 | 0 | 7.52 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 82 | 143 | 418 | 120 | 1.13 | 0.07 | 0.12 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0027
11 | 6.25 | 王世豪 | 横水出厂 | 出厂水 | 0.01 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.53 | 11 | 0.0002 |  | 0.5 | ＜5 | 0.06 | 0 | 0 | 7.26 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 58 | 248 | 562 | 57 | 1.11 | 0.23 | 0.21 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0063
12 | 6.25 | 王世豪 | 小浪底水厂 | 出厂水 | 0.01 | 未检出 | / | 6 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.6 | 15 | 0.0002 |  | 0.34 | ＜5 | 0.05 | 0 | 0 | 7.63 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 54 | 127 | 415 | 143 | 0.49 | 0.01 | 0.08 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0046
13 | 6.26 | 王世豪 | 吉利六小 | 末梢水 | 0.03 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.33 | 17 | 0.0002 |  | 0.25 | ＜5 | 0.01 | 0 | 0 | 7.67 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 96 | 140 | 482 | 165 | 0.67 | 0.09 | 0 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0038
14 | 6.26 | 王世豪 | 河阳街道 | 出厂水 | 0.01 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.35 | 13 | 0.0002 |  | 0.34 | ＜5 | 0.21 | 0 | 0 | 7.51 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 88 | 129 | 465 | 172 | 0.86 | 0 | 0.41 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0043
15 | 6.26 | 王世豪 | 吉利乡 | 末梢水 | 0.05 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.33 | 17 | 0.0002 |  | 0.13 | ＜5 | 0.36 | 0 | 0 | 7.52 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 99 | 139 | 496 | 176 | 0.82 | 0.02 | 0 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0027
16 | 6.26 | 王世豪 | 河阳新村 | 末梢水 | 0.01 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.32 | 16 | 0.0002 |  | 0.21 | ＜5 | 0.3 | 0 | 0 | 7.52 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 92 | 134 | 474 | 169 | 0.77 | 0.09 | 0.13 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0034
17 | 6.26 | 王世豪 | 麻屯 | 出厂水 | 0.03 | 未检出 | / | 4 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.36 | 13 | 0.0002 |  | 0.45 | ＜5 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 65 | 65 | 356 | 175 | 1.37 | 0.12 | 0.17 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0055
18 | 6.26 | 王世豪 | 麻屯镇政府 | 末梢水 | 0.02 | 2 | 未检出 | 26 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.39 | 15 | 0.0002 |  | 0.34 | ＜5 | 0.24 | 0 | 0 | 7.42 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 58 | 65 | 349 | 174 | 1.45 | 0.09 | 0.12 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0041
|  |  | 限值 | 出厂水 | 0.5 | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.7 | 0.7 | 15 | 1 | 无 | 无 | 6.5-8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.3-2 | 0.1-0.8 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.1
|  |  |  | 末梢水 | [30 empty] | 0.05-2 | 0.02-0.8