## Sheet3
附件:
2025年孟津区第二季度城市水供水厂出水和用户水龙头水质检测信息公开表
序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测完成时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议
1 | 孟津区汇兴水务第三水厂 | 孟津区汇兴水务第三水厂 | 孟津区疾病预防控制中心 | 2025-06-04 | 微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）。 消毒剂及消毒副产物指标：游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、亚氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、氯酸盐。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
2 | 城关镇亚威金地家园 | 孟津区汇兴水务第三水厂 | 孟津区疾病预防控制中心 | 2025-06-04 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
3 | 城关镇移动公司 | 孟津区汇兴水务第一水厂 | 孟津区疾病预防控制中心 | 2025-06-04 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
4 | 孟津疾控 | 孟津区汇兴水务第二水厂 | 孟津区疾病预防控制中心 | 2025-06-04 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
5 | 孟津区汇兴水务第二水厂 | 孟津区汇兴水务第二水厂 | 孟津区疾病预防控制中心 | 2025-06-04 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
6 | 孟津区汇兴水务第一水厂 | 孟津区汇兴水务第一水厂 | 孟津区疾病预防控制中心 | 2025-06-04 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用